## Slide 1
Трехэтажный 36-ти квартирный
жилой дом

## Slide 2
Общий 3D вид

## Slide 3
Фасады
Фасад в осях 1-15
Фасад в осях Д-А

## Slide 4
Фасады
Фасад в осях 15-1
Фасад в осях А-Д

## Slide 5
План этажа

## Slide 6
Разрезы

## Slide 7
Технико-экономические показатели:
Структура квартир:
Однокомнатные квартиры (тип 1А)………….30 шт
Общая площадь одной квартиры………35,23 м2
Трехкомнатные квартиры (тип 3А)……………6 шт
Общая площадь одной квартиры………69,91 м2
Высота этажа (пол-пол) …………………………2,8 м
Высота жилых помещений
в свету (пол-потолок) …………………………....2,5 м
Общая площадь квартир…………………..1655,50 м2
Общая площадь квартир на этаже………...493,65 м2
Общая площадь здания……………………3 318,65 м2
Строительный объем………………………...12 470 м3
Площадь застройки………………………….860,70 м2

## Slide 8
Пожарно-техническая классификация здания:
Классификация здания по функциональной пожарной опасности: Ф1.3
Класс пожарной опасности: К0
Класс конструктивной пожарной опасности: С0
Степень огнестойкости: II
Колонны: R-90
Наружные стены: Е-15
Перекрытия: REI-45
Балки, связи, прогоны: R-15
Лестничные клетки: R-60

## Slide 9
Металлоемкость:
ИТОГО:
Общий вес металлоконструкций: 169 843,40 кг
Расход металла на 1 м2 здания: 52 кг/м2

## Slide 10
Общий 3D вид каркаса

## Slide 11
Общий 3D вид каркаса

## Slide 12
График расчета плоскости точки росы

## Slide 13
Узел примыкания фибролитовой плиты LE
к стальному каркасу

## Slide 14
Узел примыкания фибролитовой плиты LE
к стальному каркасу

## Slide 15
Узел примыкания монолитного перекрытия
к фибролитовой плите LE

## Slide 16
Узел устройства внутренних стен жилого дома

## Slide 17
Узел устройства фундаментов

## Slide 18
Спасибо за внимание!